# **Lokaal 1.067 (22)**

**AfsluiterVerwPercentage**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 394 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 392 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:12:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:40:00**

**AfsluiterVloerVerwPercentage**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:12:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:44:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:12:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:40:00**

**Bedrijfssituatie**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 3 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 3 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**DauwpuntsTemperatuur**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 72 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 61 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**FlowKlimaatPlafond**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**FunctieRegelafsluiterVloer**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**GewenstLuchtdebiet**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:12:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:44:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:40:00**

**IntredeTemperatuur**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 226 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 220 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**Koelvermogen**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**Lichtnivo**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 20 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 21 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**Luchtdebiet**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:12:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:44:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:40:00**

**Luchtkwaliteit**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 405 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 409 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**Raamcontact1**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 6 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 6 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**Raamcontact2**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 6 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 6 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**RelatiefRuimtevocht**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 392 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 371 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**RetourTemperatuur**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:12:00 | 221 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:44:00 | 219 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:12:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**RetourTempVerwKoeler**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:12:00 | 222 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:44:00 | 218 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:12:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:40:00**

**Ruimtetemperatuur**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 218 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 215 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**VerlichtingGangzijde**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**VerlichtingRaamzijde**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **25-10-2016 10:56:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**Verwarmingsvermogen**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:08:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:48:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:08:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**VraagtypeInstPlafond**

Datagemist:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-11-2016 11:12:00 | 0 | False | True | False |
| 26-2-2017 09:44:00 | 0 | False | True | False |

Eerste regel: **31-10-2016 21:12:00**

Laatste regel: **7-11-2017 08:36:00**

**GESCHIKTE DATA OM TE TRAINEN:**

* **Maandag 07/11/2016 TM Zondag 05/11/2017**

**GEMISTE DATA**

* **Woensdag 16/11/2016 TM Zondag 20/11/2016**
* **Dinsdag 21/02/2017 TM Zondag 26/02/2017**