## Sheet1
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_16> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_16> | Ruimte 1.062
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_13> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_13> | Ruimte 1.062
Ruimte 1.062//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS454_GRFDBX_387> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS454_GRFDBX_387> | Ruimte 1.062
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Lichtnivo//Lichtnivo<Haho_del_OS1017_GRFSYS_20> | Lichtnivo<Haho_del_OS1017_GRFSYS_20> | Ruimte 1.062
Ruimte 1.062//Luchtdebiet<Haho_del_OS454_GRFDBX_383> | Luchtdebiet<Haho_del_OS454_GRFDBX_383> | Ruimte 1.062
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_15> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_15> | Ruimte 1.062
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_14> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_14> | Ruimte 1.062
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_19> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_19> | Ruimte 1.062
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.062//Ruimte 1.062//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_21> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_21> | Ruimte 1.062
| Ruimte 1.062 Count | 9
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_69> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_69> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_76> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_76> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//VVK Ruimte 1.064//Afsluiter verw./koeler//Functie regelafsluiter - Afsluiter verw./koeler<Haho_del_OS1017_GRFSYS_82> | Functie regelafsluiter - Afsluiter verw./koeler<Haho_del_OS1017_GRFSYS_82> | Ruimte 1.064
Ruimte 1.064//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS455_GRFDBX_387> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS455_GRFDBX_387> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Lichtnivo//Lichtnivo<Haho_del_OS1017_GRFSYS_73> | Lichtnivo<Haho_del_OS1017_GRFSYS_73> | Ruimte 1.064
Ruimte 1.064//Luchtdebiet<Haho_del_OS455_GRFDBX_383> | Luchtdebiet<Haho_del_OS455_GRFDBX_383> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_68> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_68> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_77> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_77> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_72> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_72> | Ruimte 1.064
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.064//Ruimte 1.064//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_74> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_74> | Ruimte 1.064
0Z1_vloerCX57//Afsluiter verw. 1.064 (stand) percentage - Afsluit<Haho_del_OS239_GRFDBX_253> | Afsluiter verw. 1.064 (stand) percentage - Afsluit<Haho_del_OS239_GRFDBX_253> | Ruimte 1.064
0Z1_vloerCX57//Retourtemperatuur - 1.064<Haho_del_OS239_GRFDBX_258> | Retourtemperatuur - 1.064<Haho_del_OS239_GRFDBX_258> | Ruimte 1.064
| Ruimte 1.064 Count | 12
Ruimte 1.067//Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS456_GRFDBX_248> | Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS456_GRFDBX_248> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_86> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_86> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_83> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_83> | Ruimte 1.067
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.067//Klimaatplafond//Flow//Flow - 04-1.067FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_2> | Flow - 04-1.067FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_2> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//VVK Ruimte 1.067//Afsl.verw./koeler vloer//Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1017_GRFSYS_97> | Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1017_GRFSYS_97> | Ruimte 1.067
Ruimte 1.067//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS456_GRFDBX_582> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS456_GRFDBX_582> | Ruimte 1.067
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.067//Klimaatplafond//Intredetemperatuur//Intredetemperatuur - 04-1.067TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_1> | Intredetemperatuur - 04-1.067TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_1> | Ruimte 1.067
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.067//Klimaatplafond//Koelvermogen//Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.067QV-<Haho_del_OS1018_GRFSYS_4> | Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.067QV-<Haho_del_OS1018_GRFSYS_4> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Lichtnivo//Lichtnivo<Haho_del_OS1017_GRFSYS_90> | Lichtnivo<Haho_del_OS1017_GRFSYS_90> | Ruimte 1.067
Ruimte 1.067//Luchtdebiet<Haho_del_OS456_GRFDBX_864> | Luchtdebiet<Haho_del_OS456_GRFDBX_864> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_85> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_85> | Ruimte 1.067
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.067//Raamcontacten #2//Raamcontact 1//Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.067R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_2> | Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.067R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_2> | Ruimte 1.067
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.067//Raamcontacten #2//Raamcontact 2//Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.067R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_1> | Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.067R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_1> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_84> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_84> | Ruimte 1.067
Ruimte 1.067//Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS456_GRFDBX_304> | Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS456_GRFDBX_304> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_89> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_89> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_91> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_91> | Ruimte 1.067
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.067//Ruimte 1.067//Verlichting raamzijde//Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_92> | Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_92> | Ruimte 1.067
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.067//Klimaatplafond//Verwarmingsvermogen//Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_3> | Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_3> | Ruimte 1.067
Ruimte 1.067//Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS456_GRFDBX_578> | Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS456_GRFDBX_578> | Ruimte 1.067
0Z1_vloerCX56//Afsluiter verw. 1.067 (stand) percentage - Afsluit<Haho_del_OS238_GRFDBX_253> | Afsluiter verw. 1.067 (stand) percentage - Afsluit<Haho_del_OS238_GRFDBX_253> | Ruimte 1.067
0Z1_vloerCX56//Retourtemperatuur - 1.067<Haho_del_OS238_GRFDBX_258> | Retourtemperatuur - 1.067<Haho_del_OS238_GRFDBX_258> | Ruimte 1.067
| Ruimte 1.067 Count | 22
Ruimte 1.069//Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS457_GRFDBX_248> | Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS457_GRFDBX_248> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_106> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1017_GRFSYS_106> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_103> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_103> | Ruimte 1.069
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.069//Klimaatplafond//Flow//Flow - 04-1.069FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_4> | Flow - 04-1.069FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_4> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//VVK Ruimte 1.069//Afsl.verw./koeler vloer//Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1017_GRFSYS_112> | Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1017_GRFSYS_112> | Ruimte 1.069
Ruimte 1.069//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS457_GRFDBX_582> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS457_GRFDBX_582> | Ruimte 1.069
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.069//Klimaatplafond//Intredetemperatuur//Intredetemperatuur - 04-1.069TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_3> | Intredetemperatuur - 04-1.069TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_3> | Ruimte 1.069
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.069//Klimaatplafond//Koelvermogen//Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.069QV-<Haho_del_OS1018_GRFSYS_8> | Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.069QV-<Haho_del_OS1018_GRFSYS_8> | Ruimte 1.069
Ruimte 1.069//Luchtdebiet<Haho_del_OS457_GRFDBX_864> | Luchtdebiet<Haho_del_OS457_GRFDBX_864> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_105> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1017_GRFSYS_105> | Ruimte 1.069
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.069//Raamcontacten #4//Raamcontact 1//Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.069R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_6> | Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.069R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_6> | Ruimte 1.069
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.069//Raamcontacten #4//Raamcontact 2//Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.069R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_5> | Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.069R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_5> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_104> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1017_GRFSYS_104> | Ruimte 1.069
Ruimte 1.069//Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS457_GRFDBX_304> | Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS457_GRFDBX_304> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_98> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1017_GRFSYS_98> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_100> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_100> | Ruimte 1.069
RK1Z-2-OS1017//Ruimte 1.069//Ruimte 1.069//Verlichting raamzijde//Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_101> | Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1017_GRFSYS_101> | Ruimte 1.069
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.069//Klimaatplafond//Verwarmingsvermogen//Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_7> | Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_7> | Ruimte 1.069
Ruimte 1.069//Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS457_GRFDBX_578> | Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS457_GRFDBX_578> | Ruimte 1.069
0Z1_vloerCX56//Afsluiter verw. 1.069 percentage - Afsluiter verw.<Haho_del_OS238_GRFDBX_255> | Afsluiter verw. 1.069 percentage - Afsluiter verw.<Haho_del_OS238_GRFDBX_255> | Ruimte 1.069
0Z1_vloerCX56//Retourtemperatuur - 1.069<Haho_del_OS238_GRFDBX_271> | Retourtemperatuur - 1.069<Haho_del_OS238_GRFDBX_271> | Ruimte 1.069
| Ruimte 1.069 Count | 21
Ruimte 1.071//Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS406_GRFDBX_248> | Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS406_GRFDBX_248> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_25> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_25> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_32> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_32> | Ruimte 1.071
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.071//Klimaatplafond//Flow//Flow - 04-1.071FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_6> | Flow - 04-1.071FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_6> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//VVK Ruimte 1.071//Afsl.verw./koeler vloer//Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1016_GRFSYS_38> | Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1016_GRFSYS_38> | Ruimte 1.071
Ruimte 1.071//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS406_GRFDBX_582> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS406_GRFDBX_582> | Ruimte 1.071
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.071//Klimaatplafond//Intredetemperatuur//Intredetemperatuur - 04-1.071TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_5> | Intredetemperatuur - 04-1.071TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_5> | Ruimte 1.071
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.071//Klimaatplafond//Koelvermogen//Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.071QV-<Haho_del_OS1018_GRFSYS_12> | Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.071QV-<Haho_del_OS1018_GRFSYS_12> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Lichtnivo//Lichtnivo<Haho_del_OS1016_GRFSYS_29> | Lichtnivo<Haho_del_OS1016_GRFSYS_29> | Ruimte 1.071
Ruimte 1.071//Luchtdebiet<Haho_del_OS406_GRFDBX_864> | Luchtdebiet<Haho_del_OS406_GRFDBX_864> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_24> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_24> | Ruimte 1.071
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.071//Raamcontacten #2//Raamcontact 1//Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.071R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_10> | Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.071R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_10> | Ruimte 1.071
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.071//Raamcontacten #2//Raamcontact 2//Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.071R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_9> | Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.071R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_9> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1016_GRFSYS_33> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1016_GRFSYS_33> | Ruimte 1.071
Ruimte 1.071//Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS406_GRFDBX_304> | Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS406_GRFDBX_304> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_28> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_28> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_30> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_30> | Ruimte 1.071
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.071//Ruimte 1.071//Verlichting raamzijde//Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_31> | Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_31> | Ruimte 1.071
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.071//Klimaatplafond//Verwarmingsvermogen//Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_11> | Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_11> | Ruimte 1.071
Ruimte 1.071//Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS406_GRFDBX_578> | Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS406_GRFDBX_578> | Ruimte 1.071
0Z1_vloerCX57//Afsluiter verw. 1.071 percentage - Afsluiter verw.<Haho_del_OS239_GRFDBX_255> | Afsluiter verw. 1.071 percentage - Afsluiter verw.<Haho_del_OS239_GRFDBX_255> | Ruimte 1.071
0Z1_vloerCX57//Retourtemperatuur - 1.071<Haho_del_OS239_GRFDBX_271> | Retourtemperatuur - 1.071<Haho_del_OS239_GRFDBX_271> | Ruimte 1.071
| Ruimte 1.071 Count | 22
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_160> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_160> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_167> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_167> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//VVK Ruimte 1.072//Afsluiter verw./koeler//Functie regelafsluiter - Afsluiter verw./koeler<Haho_del_OS1016_GRFSYS_173> | Functie regelafsluiter - Afsluiter verw./koeler<Haho_del_OS1016_GRFSYS_173> | Ruimte 1.072
Ruimte 1.072//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS407_GRFDBX_387> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS407_GRFDBX_387> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Lichtnivo//Lichtnivo<Haho_del_OS1016_GRFSYS_164> | Lichtnivo<Haho_del_OS1016_GRFSYS_164> | Ruimte 1.072
Ruimte 1.072//Luchtdebiet<Haho_del_OS407_GRFDBX_383> | Luchtdebiet<Haho_del_OS407_GRFDBX_383> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_159> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_159> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1016_GRFSYS_168> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1016_GRFSYS_168> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_163> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_163> | Ruimte 1.072
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.072//Ruimte 1.072//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_165> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_165> | Ruimte 1.072
0Z1_vloerCX58//Afsluiter verw. 1.072 (stand) percentage - Afsluit<Haho_del_OS240_GRFDBX_253> | Afsluiter verw. 1.072 (stand) percentage - Afsluit<Haho_del_OS240_GRFDBX_253> | Ruimte 1.072
0Z1_vloerCX58//Retourtemperatuur - 1.072<Haho_del_OS240_GRFDBX_258> | Retourtemperatuur - 1.072<Haho_del_OS240_GRFDBX_258> | Ruimte 1.072
| Ruimte 1.072 Count | 12
Ruimte 1.074//Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS408_GRFDBX_248> | Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS408_GRFDBX_248> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_40> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_40> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Dauwpuntstemperatuur//Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_47> | Dauwpuntstemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_47> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 1//Flow//Flow - 04-1.074FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_8> | Flow - 04-1.074FT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_8> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 2//Flow//Flow - 04-1.074FT02<Haho_del_OS1018_GRFMET_10> | Flow - 04-1.074FT02<Haho_del_OS1018_GRFMET_10> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//VVK Ruimte 1.074//Afsl.verw./koeler vloer//Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1016_GRFSYS_53> | Functie regelafsluiter - Afsl.verw./koeler vloer<Haho_del_OS1016_GRFSYS_53> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS408_GRFDBX_582> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS408_GRFDBX_582> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 1//Intredetemperatuur//Intredetemperatuur - 04-1.074TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_7> | Intredetemperatuur - 04-1.074TT01<Haho_del_OS1018_GRFMET_7> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 2//Intredetemperatuur//Intredetemperatuur - 04-1.074TT02<Haho_del_OS1018_GRFMET_9> | Intredetemperatuur - 04-1.074TT02<Haho_del_OS1018_GRFMET_9> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 1//Koelvermogen//Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.074QVK<Haho_del_OS1018_GRFSYS_16> | Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.074QVK<Haho_del_OS1018_GRFSYS_16> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 2//Koelvermogen//Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.074QVK<Haho_del_OS1018_GRFSYS_18> | Koelvermogen (meting) - Koelvermogen - 04-1.074QVK<Haho_del_OS1018_GRFSYS_18> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Lichtnivo//Lichtnivo<Haho_del_OS1016_GRFSYS_44> | Lichtnivo<Haho_del_OS1016_GRFSYS_44> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074//Luchtdebiet<Haho_del_OS408_GRFDBX_864> | Luchtdebiet<Haho_del_OS408_GRFDBX_864> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_39> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_39> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Raamcontacten #4//Raamcontact 1//Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.074R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_14> | Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.074R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_14> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Raamcontacten #4//Raamcontact 2//Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.074R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_13> | Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.074R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_13> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Relatief ruimtevocht//Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1016_GRFSYS_48> | Relatief ruimtevocht<Haho_del_OS1016_GRFSYS_48> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074//Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS408_GRFDBX_304> | Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS408_GRFDBX_304> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_43> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_43> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Verlichting gangzijde//Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_45> | Verlichting gangzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_45> | Ruimte 1.074
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.074//Ruimte 1.074//Verlichting raamzijde//Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_46> | Verlichting raamzijde<Haho_del_OS1016_GRFSYS_46> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 2//Verwarmingsvermogen//Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_17> | Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_17> | Ruimte 1.074
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.074//Klimaatplafond 1//Verwarmingsvermogen//Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_15> | Verwarmingsvermogen (meting) - Verwarmingsvermogen<Haho_del_OS1018_GRFSYS_15> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074//Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS408_GRFDBX_578> | Vraagtype - dT inst. plafond<Haho_del_OS408_GRFDBX_578> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074-S//Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS417_GRFDBX_418> | Afsluiter verw./koeler percentage - Afsluiter verw<Haho_del_OS417_GRFDBX_418> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074-S//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS417_GRFDBX_375> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS417_GRFDBX_375> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074-S//Luchtdebiet (meting) - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS417_GRFDBX_272> | Luchtdebiet (meting) - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS417_GRFDBX_272> | Ruimte 1.074
Ruimte 1.074-S//Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS417_GRFDBX_386> | Retourtemp.verw./koeler<Haho_del_OS417_GRFDBX_386> | Ruimte 1.074
0Z1_vloerCX58//Afsluiter verw. 1.074 percentage - Afsluiter verw.<Haho_del_OS240_GRFDBX_255> | Afsluiter verw. 1.074 percentage - Afsluiter verw.<Haho_del_OS240_GRFDBX_255> | Ruimte 1.074
0Z1_vloerCX58//Retourtemperatuur - 1.074<Haho_del_OS240_GRFDBX_271> | Retourtemperatuur - 1.074<Haho_del_OS240_GRFDBX_271> | Ruimte 1.074
| Ruimte 1.074 Count | 30
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.075//Ruimte 1.075//Bedrijfssituatie//Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_175> | Bedrijfssituatie<Haho_del_OS1016_GRFSYS_175> | Ruimte 1.075
Ruimte 1.075//Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS409_GRFDBX_387> | Gewenst luchtdebiet - Toevoerluchtklep<Haho_del_OS409_GRFDBX_387> | Ruimte 1.075
Ruimte 1.075//Luchtdebiet<Haho_del_OS409_GRFDBX_383> | Luchtdebiet<Haho_del_OS409_GRFDBX_383> | Ruimte 1.075
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.075//Ruimte 1.075//Luchtkwaliteit//Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_174> | Luchtkwaliteit<Haho_del_OS1016_GRFSYS_174> | Ruimte 1.075
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.075//Raamcontacten #3//Raamcontact 1//Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.075R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_20> | Raamcontact 1 (status) - Raamcontact 1 - 04-1.075R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_20> | Ruimte 1.075
RK1Z-3-OS1018//Ruimte 1.075//Raamcontacten #3//Raamcontact 2//Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.075R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_19> | Raamcontact 2 (status) - Raamcontact 2 - 04-1.075R<Haho_del_OS1018_GRFSYS_19> | Ruimte 1.075
RK1Z-1-OS1016//Ruimte 1.075//Ruimte 1.075//Ruimtetemperatuur//Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_178> | Ruimtetemperatuur<Haho_del_OS1016_GRFSYS_178> | Ruimte 1.075
| Ruimte 1.075 Count | 7
| Grand Count | 135